Załącznik 

do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wronki nr OS.6220.6.2021
z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

sporządzona zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce o nr ewid.: 82, obręb Wróblewo, gmina Wronki. Elektrownia będzie obejmowała panele fotowoltaiczne, inwertery, stacje transformatorowe, przyłącza elektroenergetyczne oraz linie kablowe. Powierzchnia działki wynosi 3,4 ha, a planowane przedsięwzięcie zajmie całą powierzchnię działki. Elektrownia składać się będzie z modułów paneli montowanych na: stalowych stelażach wbitych w podłoże gruntowe za pomocą kotw. W ramach realizacji przedsięwzięcia wnioskodawca przewiduje montaż paneli fotowoltaicznych w ilości do 24 000 szt. o łącznej mocy do 6 MW oraz do 180 szt. inwerterów. Ponadto wnioskodawca planuje posadowić do 6 szt. stacji transformatorowych, które zostaną umieszczone w betonowej, stalowej lub aluminiowej obudowie. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na gruntach ornych klasy RIVb, RIV, oraz RV. 
Elektrownia słoneczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska. Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości 50 m. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do pory dnia. Głównym emitorem hałasu na etapie eksploatacji będą transformatory umieszone w stacjach transformatorowych typu kontenerowego.
Ze względu na pobliską zabudowę nałożono warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej.
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę ani koniecznością odprowadzania ścieków. Woda deszczowa będzie swobodnie spływała z paneli fotowoltaicznych i trafiała do gruntu. Panele fotowoltaiczne będą myte okresowo z użyciem czystej wody pod ciśnieniem lub za pomocą szczot. Dopuszczono stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska w przypadku silniejszych zabrudzeń. W celu ochrony środowiska wodno-gruntowego zobowiązano inwestora do umieszczenia transformatora w stalowym kontenerze lub prefabrykowanym, betonowym budynku ze szczelną posadzką oraz – w przypadku zamontowania transformatora olejowego – do wyposażenia go w szczelną misę, mogącą zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.
Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą roboty ziemne oraz prace związane z montażem paneli. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Wytwarzane będą jedynie odpady związane z utrzymaniem i konserwacją paneli, które będą na bieżąco przekazywane do dalszego zagospodarowania przez podmioty świadczące usługi w tym zakresie.
Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Notecka PLB300015, oddalony o 0,8 km oraz obszar mający szczególne znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH300032 oddalony o 8,5 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym i jego realizacja, nie będzie się wiązać z wycinką drzew lub krzewów.
z up. BURMISTRZA

Robert Dorna
ZASTĘPCA BURMISTRZA


