Załącznik 

do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Wronki nr OS.6220.16.2021
z dnia 21 października 2021 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

sporządzona zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 
do 14,4 MW na działce ewid. nr 31/1, obręb Głuchowo, gmina Wronki, powiat szamotulski. Elektrownia będzie obejmowała: do 31 997 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej ≥ 450 Wp, inwertery o mocy jednostkowej 20–2 500 kW, do 8 stacji transformatorowych o wymiarach do 5 x 9 x 3,5 m, okablowanie, drogi, zjazdy i place, system monitoringu oraz ogrodzenie. Powierzchnia przeznaczona pod przedsięwzięcie wynosi do 7,2 ha, natomiast powierzchnia działki objętej wnioskiem wynosi 8,65 ha. Wnioskodawca z zainwestowania wyłączył skupienie drzew i krzewów zlokalizowane w środkowej części działki objętej wnioskiem oraz północno-zachodnią część działki objętą ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Elektrownia słoneczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska. Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości 50 m. Najbliższe tereny chronione akustycznie są oddalone o 160 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia i jest to zabudowa mieszkaniowa na działce ewid. nr 69, obręb Głuchowo. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów zostaną ograniczone do pory dnia, co wpisano w warunkach niniejszej decyzji. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Nie przewiduje się wyposażenia modułów fotowoltaicznych w wentylatory do chłodzenia ogniw. Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia głównym źródłem emisji hałasu będzie praca transformatorów oraz inwerterów.
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę ani koniecznością odprowadzania ścieków. Projektowana elektrownia fotowoltaiczna będzie obiektem bezobsługowym; woda deszczowa będzie swobodnie spływała z paneli fotowoltaicznych. Dopuszcza się możliwość mycia paneli wodą, z możliwością używania środków biodegradowalnych w przypadku poważniejszych zabrudzeń. Na etapie budowy, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się z korzystać z przetransportowanych na teren inwestycji przenośnych toalet. W celu ochrony środowiska wodno-gruntowego zobowiązano inwestora do umieszczenia transformatorów w stalowych kontenerach lub prefabrykowanych, betonowych, budynkach ze szczelną posadzką oraz – w przypadku zamontowania transformatora olejowego – do wyposażenia go w szczelną misą, mogącą zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia należy uznać, że farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Wytwarzane będą jedynie odpady związane z utrzymaniem i konserwacją paneli, które będą na bieżąco przekazywane do dalszego zagospodarowania przez podmioty świadczące usługi w tym zakresie.

Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na działce użytkowanej rolniczo, na której występują drzewa i krzewy. Fragment działki, na którym występują drzewa i krzewy został wyłączony z zainwestowania. Zobowiązano Wnioskodawcę do nieusuwania drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia oraz podjęcia szeregu działań mających na celu ochronę drzew i krzewów podczas budowy farmy fotowoltaicznej.

Wnioskodawca zamierza obsiać terenu farmy fotowoltaicznej mieszanką traw rodzimych gatunków. Wnioskodawca planuje także koszenie roślinności pokrywającej teren farmy fotowoltaicznej. Biorąc pod uwagę gatunki ptaków należy prowadzenia tej czynności poza okresem lęgowym ptaków i migracji płazów.
z up. BURMISTRZA

Robert Dorna
ZASTĘPCA BURMISTRZA


