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	Załącznik nr 1a
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Szczegółowy wykaz słupów i opraw oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Wronki.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Miejscowość
	ulica
	słupy typ
	wysokość słupa w m
	typ opraw
	ilośc opraw w szt.
	Ilość słupów szt.
	

	1.
	Wronki
	Borek
	stalowe
	11
	SGS 250V
	12
	12
	

	2.
	Wronki 
	Mickiewicza k/ Stróżki
	stalowe ocynk.
	8
	SGS 100W
	40
	38
	

	3.
	Wronki
	Targowisko
	stalowe ocynk.
	5
	SGS 100W
	33
	19
	

	4.
	Wronki
	Rynek
	Wronki
	Rossa 1-4
	energooszczędne LED 10W
	41
	14
	

	5.
	Wronki
	koło Ratusza
	Wronki
	Rossa 2-4  
	energooszczędne LED 10W
	6
	2
	

	6.
	Wronki
	Pl. Wolności
	ozdobne
	11
	specjalne 100W
	11
	11
	

	7.
	Wronki
	dojazd do kręgielni i szkoła nr 2
	stalowe ocynk.
	10
	OUS 250W
	13
	10
	

	8.
	Wronki
	Park Sroczyńskiego
	art. metal
	6
	specjalne 100W
	16
	16
	

	9.
	Wronki
	oś Staszica
	stalowe ocynk.
	5
	kule energooszcz. LED 20W
	17
	17
	

	10.
	Wronki
	ul. Partyzantów
	stalowe ocynk.
	6 i 9
	SGS 70W 4 i OUS 250W 1
	5
	5
	

	11.
	Wronki
	ul. Cienista
	stalowe ocynk.
	5
	kule i OZPS  110W
	7
	5
	

	12.
	Wronki
	oś. Słowiańskie
	stalowe ocynk.
	5
	OCP 110W
	5
	5
	

	13.
	Wronki
	rondo Europa-pomnik
	stalowe ocynk.
	5
	OZPR 110W
	2
	2
	

	14.
	Wronki
	przedszkole Pl. Woln.
	stalowe mal.
	10
	OUS 100 W
	4
	2
	

	15.
	Wronki
	przełazek Czereś-Wiśniowa
	stalowe ocynk.
	6
	SGS 70W
	2
	2
	

	16.
	Wronki
	przełazek Wiśniowa-Orzechowa
	stalowe ocynk.
	6
	SGS 70W
	2
	2
	

	17.
	Wronki
	przełazek Orzechowa-Jabłoniowa
	stalowe ocynk.
	6
	SGS 70W
	2
	2
	

	18.
	Wronki
	ul. Azaliowa
	stalowe ocynk.
	6 i 5
	OZPR 110W
	6
	6
	

	19.
	Wronki
	Olszynki Olrik
	stalowe ocynk.
	6
	kule 110W
	6
	6
	

	20.
	Wronki
	Olszynki Olrik
	stalowe ocynk.
	12
	metalohalogeny 1500W
	18
	9
	

	21.
	Biezdrowo
	wieś centrum wsi
	stalowe ocynk.
	8
	SGS 100W
	8
	7
	

	22.
	Biezdrowo
	kier. Osady
	stalowe ocynk.
	8
	SGS (źródła LED-50W)
	12
	12
	

	23.
	Biezdrowo
	kier. Pożarowo
	stalowe ocynk.
	8
	SGS 103 70W
	8
	8
	

	24.
	Kłodzisko 
	Olino - Frąckowiak
	stalowe ocynk.
	10
	SGS 100W
	1
	1
	

	25.
	Rzecin 
	Planty
	stalowe mal.
	10
	SGS 100W
	1
	1
	

	26.
	Chojno 
	droga do jeziora
	stalowe ocynk.
	6
	kule 110W
	15
	15
	

	27.
	Chojno 
	Sarni Kąt
	stalowe ocynk.
	6
	kule 110W
	3
	3
	

	28.
	Chojno Bł. Małe
	droga do Mikołajczaka
	stalowe ocynk.
	6
	kule 110W
	7
	7
	

	29.
	Chojno Bł. Wielkie
	Witoldowo
	stalowe ocynk.
	6
	SGS 100W
	2
	2
	

	30.
	Chojno Bł. Wielkie
	Witoldowo
	stalowe mal.
	6
	SGS 100W
	2
	2
	

	31.
	Chojno Bł. Wielkie
	k/Wegner
	stalowe ocynk.
	1
	SGS 70W
	1
	1
	

	32.
	Chojno Bł. Wielkie
	k/stacji nr 4
	na słupie ZN
	0
	SGS 100W
	1
	0
	

	33.
	Chojno Bł. Wielkie
	k/Webera
	na słupie ZN
	0
	SGS 100W
	1
	0
	

	34.
	Dąbrowa
	k/bloków
	stalowe ocynk.
	9
	SGS 103 100W
	2
	2
	

	35.
	Marianowo
	 
	stalowe ocynk.
	6
	SGS 150W
	1
	1
	

	36.
	Nowy Kraków
	 
	stalowe mal.
	6
	OZPR 110W
	2
	2
	

	37.
	Nadolnik
	 
	stalowe mal.
	6
	LED 30W
	2
	2
	

	38.
	Biezdrowo
	za salą gimnastyczną
	stalowe mal.
	1
	SGS 100W
	1
	1
	

	39.
	Wronki
	Brzoskwiniowa
	stalowe ocynk.
	9
	SGS 100W
	5
	4
	

	40.
	Jasionna
	droga do boiska
	stalowe ocynk.
	9
	SGS 100W
	3
	3
	

	41.
	Wronki
	Kładka dla pieszych
	stalowe
	różne
	Różne
	153
	24
	

	42.
	Wronki
	ul. Prasłowiańska
	stalowe
	7
	SGS 102 100W
	2
	2
	

	43.
	Nowa Wieś
	ul. Szamotulska (przedłużenie)
	stalowe
	4
	SGS 102 100W
	3
	3
	

	44.
	Wronki
	ul. Rzecińska/Zacisze (cmentarz)
	stalowe
	4
	OP S-70W
	2
	2
	

	45.
	Wronki
	ul. Powstańców Wlkp. (cmentarz)
	stalowe
	7
	LED 50W
	2
	2
	

	46.
	Wronki
	ul. Partyzantów
	stalowe
	7
	SGS 102 100W
	4
	3
	

	47.
	Stare Miasto
	dz. nr 100, 14/1
	stalowe
	7
	SGS 102 100W
	2
	3
	

	48.
	Ćmachowo
	na drodze Cmachowo - Biezdrowo
	stalowe
	7
	SGS 102 100W
	3
	3
	

	49.
	Wronki
	ul. Mickiewicza (przy Samsungu)
	stalowe
	7
	SGS 102 100W
	3
	3
	

	50.
	Wronki
	ul. Graniczna/Miodowa
	stalowe
	7
	LED
	5
	4
	

	51.
	Wronki
	ul. Sierakowska
	stalowe
	7
	LED
	6
	6
	

	52.
	Wronki
	ul. Leśna
	aluminiowe
	3,5
	LED
	21
	21
	

	53.
	Wronki
	ul Warzywna/Sadowa
	stalowe
	7
	LED
	3
	3
	

	54
	Marianowo
	przy drodze powiatowej 1841 P
	stalowe
	7
	LED
	5
	5
	

	55.
	Wartosław
	(środkowa droga)
	stalowe
	7
	LED
	4
	4
	

	56.
	Chojno
	Chojno Młyn 
	stalowe
	14
	LED
	14
	14
	

	57
	Wronki
	Powstańców Wlkp.(od szkoły do ronda)
	stalowe
	 
	LED 60W
	6
	6
	

	58. 
	Wronki
	 Mickiewicza KM 090 (aktywna sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych)
	Stalowe ocynk.
	 5

	 Znak aktywny  D-6 (podświetlone lico znaku D-6, pulsująca lampa ostrzegawcza fi 360 oraz lampa doświetlającą przejście dla pieszych)LED
	 1
	 1
	

	 59.
	Wronki
	 Mickiewicza KM 105 (aktywna sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych)
	Stalowe ocynk.
	 2,5-3,0

	 Znak aktywny animowany D-6 LED
	 2
	 2
	

	60.
	Wronki
	Mickiewicza KM 390 (aktywna sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych)
	Stalowe ocynk.
	5

	Znak aktywny  D-6 (podświetlone lico znaku D-6, pulsująca lampa ostrzegawcza fi 360 oraz lampa doświetlającą przejście dla pieszych) LED
	1
	1
	

	61.
	Wronki
	Mickiewicza KM 620 (aktywna sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych)
	Stalowe ocynk. 
	2,5-3,0

	Znak aktywny animowany D-6 LED
	2
	2
	

	62.
	Wronki
	Mickiewicza KM 820 (aktywna sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych)
	Stalowe ocynk.
	5

	Znak aktywny  D-6 (podświetlone lico znaku D-6, pulsująca lampa ostrzegawcza fi 360 oraz lampa doświetlającą przejście dla pieszych) LED
	1
	1
	

	63.
	Wronki
	Mickiewicza na wysokości SP1 i OSP Wronki (aktywna sygnalizacja świetlna na przejściach dla pieszych)
	Stalowe ocynk.
	2,5-3,0

	Znak D-6  z lampami LED nad znakiem
	2
	2
	

	64.
	Nowa Wieś
	Ul. Szkolna (przy szkole podstawowej)
	Stalowe ocynk.
	5
	Znak aktywny  D-6 (podświetlone lico znaku D-6, pulsująca lampa ostrzegawcza fi 360 oraz lampa doświetlającą przejście dla pieszych) LED
	1
	1
	

	65.
	Biezdrowo
	Droga powiatowa 1839P z Biezdrowa do Pierwoszewa
	Stalowe ocynk.
	7
	LED
	7
	7
	

	66.
	Wronki
	Bulwar wzdłuż rzeki Warty
	aluminiowe
	3,5
	LED
	27
	27
	

	67.
	Nowa Wieś
	Droga wojewódzka 184 
ul. Szamotulska
	Stalowe ocynk.
	8
	LED
	9
	9
	

	68.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Razem:
	618
	420
	



